1. melléklet az FPH………………/  ……..
iktatószámú előterjesztéshez
A Varsó utca (31696/3 hrsz) mint kerületi közút létesített	
dísz- és közvilágítási berendezés műszaki és pénzügyi átadás-átvételi kimutatása

	Sorszám
	Megnevezés
	Típus
	Mennyiség
	Mennyiségi egység
	Bruttó egységár eFt
	Bruttó érték eFt

	1.
	kisfeszültségű szabadvezeték hálózat
	
	
	méter
	
	

	2.
	kisfeszültségű középvezető hálózat
	
	
	méter
	
	

	3.
	kábel hálózat
	NYCWY 4*10/10mm2
	365
	méter
	7876
	7876

	4.
	kábel hálózat
	bekötő, felszálló vezeték NYY-J 3*2,5mm2
	75
	méter
	187
	187

	5.
	kapcsolószekrény
	JMK-6*2 BDK KZV
	1
	darab
	425
	425

	6.
	lámpatest
	TWEET STELIUM S1 2BLSB8LRS
	6
	darab
	1295
	1295

	7.
	lámpatest
	GLÓRIA LED CIT-MIX  36/41W
	8
	darab 
	1828
	1828

	8.
	lámpakar
	HOK 05/1/76/60 RAL 7043
	6
	darab
	266
	266

	9.
	oszlop
	HKT 76/60/3 RAL 7043 KANDELÁBER
	6
	darab
	2171
	2171

	10.
	oszlop
	HKT 76/50/3 RAL 7043 KANDELÁBER
	7
	darab
	2533
	2533

	11.
	oszlop
	HKT 76/40/3 RAL 7043 KANDELÁBER
	1
	darab
	361
	361

	12.
	egyéb
	rúdföldelő
	4
	darab
	37
	37

	13.
	egyéb
	HOV -1 lehorganyzó szerkezet
	14
	darab
	275
	275

	14.
	egyéb
	GURO EKM 1261
	14
	darab
	497
	497



Jelen műszaki kimutatás a 2021. november 22. napján kelt Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján készült. Az érték meghatározása a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően történt. A fenti bekerülési érték eszközökre lebontva a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően került meghatározásra és eszközarányosan tartalmazzák a beruházás járulékos költségeit.

Budapest, 2022.
	Átadó
	Átvevő
	
	
	
	Üzemeltető 

	…………………………….
	FPH Városüzemeltetési Főosztály
	
	
	BDK Kft.
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