A Varsó utca (31696/3 hrsz) mint kerületi közút létesített

dísz- és közvilágítási berendezés műszaki és pénzügyi átadás-átvételi kimutatása

| Sorszám | Megnevezés | Típus | Mennyiség | Mennyiségi egység | Bruttó egységár eFt | Bruttó érték eFt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kisfeszültségű szabadvezeték hálózat |  |  | méter |  |  |
| 2. | kisfeszültségű középvezető hálózat |  |  | méter |  |  |
| 3. | kábel hálózat | NYCWY 4*10/10mm2 | 365 | méter | 7876 | 7876 |
| 4. | kábel hálózat | bekötő, felszálló vezeték NYY-J 3*2,5mm2 | 75 | méter | 187 | 187 |
| 5. | kapcsolószekrény | JMK-6*2 BDK KZV | 1 | darab | 425 | 425 |
| 6. | lámpatest | TWEET STELIUM S1 2BLSB8LRS | 6 | darab | 1295 | 1295 |
| 7. | lámpatest | GLÓRIA LED CIT-MIX 36/41W | 8 | darab | 1828 | 1828 |
| 8. | lámpakar | HOK 05/1/76/60 RAL 7043 | 6 | darab | 266 | 266 |
| 9. | oszlop | HKT 76/60/3 RAL 7043 KANDELÁBER | 6 | darab | 2171 | 2171 |
| 10. | oszlop | HKT 76/50/3 RAL 7043 KANDELÁBER | 7 | darab | 2533 | 2533 |
| 11. | oszlop | HKT 76/40/3 RAL 7043 KANDELÁBER | 1 | darab | 361 | 361 |
| 12. | egyéb | rúdföldelő | 4 | darab | 37 | 37 |
| 13. | egyéb | HOV -1 lehorganyzó szerkezet | 14 | darab | 275 | 275 |
| 14. | egyéb | GURO EKM 1261 | 14 | darab | 497 | 497 |

Jelen műszaki kimutatás a 2021. november 22. napján kelt Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján készült. Az érték meghatározása a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően történt. A fenti bekerülési érték eszközökre lebontva a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően került meghatározásra és eszközarányosan tartalmazzák a beruházás járulékos költségeit.

Budapest, 2022.

| Átadó | Átvevő |  |  |  | Üzemeltető |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………. | FPH Városüzemeltetési Főosztály |  |  |  | BDK Kft. |